## Table 1
Sección 7: Formulario de Oferta Financiera
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán (debe entregar los APU de las actividades a ejecutar de acuerdo al Anexo 3. Se debe utilizar el formulario que se presenta a continuación
1. PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
1 | SUBESTACION ELECTRICA 800 kva
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 5.77
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 26.7228
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 7.501
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 2.77
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 0.98
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 302.15
1.16 | Triturado 1ra | m3 | 4.0084
1.6 | Muro ladrillo vista a dos caras | m2 | 7.96
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 7.96
1.6 | Muro para Cerramiento malla eslabonada cal. 12 (solo malla) | m2 | 35.68
1.7 | Cerramiento en malla eslabonada cal 12 | m2 | 43
1.18 | Angulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" | m | 147.71
1.8 | Tubo redondo galvanizado de 2" e=1,5 mm | m | 39
|  | Sub Total Subestación eléctrica 800kva |  |  | 0
2 | SUBESTACION ELECTRICA 250 kva
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 5.77
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 26.7228
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 7.501
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 2.77
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 0.98
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 302.15
1.16 | Triturado 1ra | m3 | 4.0084
1.6 | Muro ladrillo vista a dos caras | m2 | 7.96
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 7.96
1.6 | Muro para Cerramiento malla eslabonada cal. 12 | m2 | 35.68
1.7 | Cerramiento en malla eslabonada cal 12 (solo la malla) | m2 | 43
1.18 | Angulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16" | m | 147.71
1.8 | Tubo redondo galvanizado de 2" e=1,5 mm | m | 39
Sub Total Subestación eléctrica 250 kva
3 | CERRAMIENTO PERIMETRAL
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 795.75
1.2 | Rocería y limpieza | m2 | 795.75
1.3 | Excavacion a maquina | m3 | 214.97
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 62.37
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 70.02
1.6 | Muro en ladrillo a la vista dos caras | m2 | 937.33
1.7 | Cerramiento malla eslabonada calibre 12 (solo la malla) | m2 | 340.74
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 14550
1.8 | Tubo redondo galvanizado de 2" x 1,5mm | m | 156.4
1.9 | Concertina diametro 0,3 | m | 365
1.10 | Angulo de 1 1/2" x 1/4 | m | 244.37
1.11 | Relleno con material de excavacion | m3 | 198
Sub Total Cerramiento perimetral
4 | TERMINACION BODEGA DE TRILLA
1.19 | Correa para cierre muro vertical 100 x 50 e= 2mm (apoyo de flanche de cierre entre la cubierta y la lamina master 1000 de la pared de la bodega) | m | 99.2
1.20 | Pintura anticorrosiva y acabado en esmalte sintetico (a una mano) | m2 | 998.87
1.21 | Tornillo autoperforante de sujecion | und | 6966
1.22 | Intalacion muros lamina galvanizada master 1.000 Trapeziodal cal 28 | m2 | 1741.4
1.23 | Pañete muros en ladrillo | m2 | 201
1.24 | Estuco y pintura muro en ladrillo | m2 | 201
1.25 | Puerta 15 | und | 1
1.26 | Puerta 16 | und | 1
1.27 | Puerta 17 | und | 1
1.28 | Filos en pañete de muro interno | m | 9
1.29 | Dilataciones en pañete de muro interno | m | 90
1.30 | Suministro e Instalacion tuberia PVC 4" bajante aguas lluvias | m | 153.6
1.31 | Flanche de cierre en Lamina galvanizada cal. 28 entre mamposteria y lámina master 1000 trapezoidal (L=0,35 m) | m | 121.78
1.32 | Suministro de laminas galvanizadas master 1.000 trapezoidal cal 28 para muro | m2 | 1741.4
1.33 | Flanche de cierre en lamina galvanizada cal. 28 entre la cubierta y pared lateral parte superior de la bodega (L=0,8 m) | m | 99.2
1.34 | Suministro e Instalacion y pintura de lamina galvanizadacal 18 cierre de columnas L=1,3 m | m | 355
1.35 | Media caña en mortero 1:4 | m | 134
1.36 | Suministro y aplicación acabado piso epoxico | m2 | 850
Anden perimetral Externo
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 241.3
1.37 | Base granular | m3 | 77.21
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 111.59
1.38 | Concreto 2.500 psi solados | m3 | 2.04
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 38.35
1.15 | Acero refuerzo | Kg | 1265.68
1.39 | Malla electrosoldada de 15 x 15 x 6mm | Kg | 477.77
1.40 | Dilataciones en concreto | m | 93
Sub Total Bodega de Trilla
5 | TERMINACION BODEGA DE SECADO
1.19 | Correa para cierre muro vertical 100 x 50 e= 2mm (apoyo de flanche de cierre entre la cubierta y la lamina master 1000 de la pared de la bodega) | m | 72
1.20 | Pintura anticorrosiva y acabado en esmalte sintetico (a una mano) | m2 | 34.03
1.19 | Correa faltante para instalacion de lamina galvanizada master 1000 (100mm x 50mm e=2mm) | m | 25.5
1.21 | Tornillo autoperforante de sujecion | und | 1530
1.22 | Intalacion muros lamina galvanizada master 1000 Trapeziodal cal 28 | m2 | 312.85
1.41 | Suministro de laminas galvanizadas master 1000 trapezoidal cal 28 para muro | m2 | 312.85
1.42 | Puerta 9 | und | 2
1.43 | Puerta 10 | und | 1
1.44 | Puerta 11 | und | 1
1.45 | Puerta 12 | und | 1
1.46 | Puerta 13 | und | 1
1.47 | Puerta 14 | und | 1
1.48 | Ventana 13 | und | 8
1.49 | Ventana 14 | und | 21
1.50 | Ventana 15 | und | 6
1.51 | Ventana 16 | und | 2
1.52 | Ventana 17 | und | 2
1.53 | Ventana 18 | und | 2
1.30 | Suministro e Instalacion tuberia PVC 4" bajante aguas lluvias | m | 144.45
1.31 | Flanche de cierre en Lamina galvanizada cal. 28 entre mamposteria y lámina master 1000 trapezoidal (L=0,35 m) | m | 51.3
1.33 | Flanche de cierre en lamina galvanizada cal. 28 entre la cubierta y pared lateral parte superior de la bodega (L=1 m) | m | 72
Anden perimetral Externo
1.37 | Base granular | m3 | 69.55
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 216.61
1.38 | Concreto 2.500 psi solados | m3 | 3.15
1.12 | Excavacion Manual con retiro de material | m3 | 102.74
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 32.81
1.15 | Acero refuerzo | Kg | 1026.94
1.39 | Malla electrosoldada 15 x 15 x 6 mm | Kg | 604.8
1.40 | Dilataciones en concreto | m | 57
Sub Total Bodega de secado
6 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
1.3 | Excavacion Maquina | m3 | 122.5
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 25
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 8.398
1.54 | Concreto 4.000 psi vigas, columnas y zapatas | m3 | 12.874
1.55 | Concreto 4.000 psi pisos | m3 | 4.05
1.37 | Base Granular | m3 | 13.69
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 2209
1.56 | Tubo y codo de 45 grados 2 1/2"pvc tapa del tanque. L=0,5 m cada uno | und | 5
1.57 | Angulo de acero 1 " X 1 " X 1/8" guia tapa del tanque | m | 6.4
1.11 | Relleno con material de excavacion | m3 | 40
Sub Total Tanque de almacenamiento de agua
7 | PORTON DE ACCESO VEHICULAR
OBRA CIVIL
1.3 | Excavacion Maquina | m3 | 18.77
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 30
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 8
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 18.725
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 3.22
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 2735.87
1.11 | Relleno Material excavacion | m3 | 14.001
Sub Total obra civil porton
8 | CASETA VIGILANCIA (PORTERIA)
1.12 | Excavacion Manual con retiro de material | m3 | 6.46
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 20
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 8.398
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 3.6
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 1.47
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 794.74
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 55.3
1.14 | Concreto 3.000 psi Placa | m3 | 2.82
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 20
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 1.6
1.38 | Solado concreto 2.500 psi | m3 | 0.22
1.59 | Piso en Ceramica | m2 | 20
1.60 | Plantilla de nivelacion para pisos e=0,005 m | m2 | 20
1.6 | Muro en ladillo a la vista dos caras | m2 | 30.05
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 30.05
1.61 | Puerta 1 | und | 1
1.62 | Puerta 2 | und | 1
1.63 | Puerta 2A | und | 1
1.64 | Ventana 1 | und | 1
1.65 | Ventana 2 | und | 1
1.66 | Ventana 3 | und | 1
1.67 | Guarda escoba | m | 15
Sub Total Caseta vigilancia (porteria)
9 | CASETA DE MOTOBOMBAS
1.12 | Excavacion Manual con retiro de material | m3 | 3.4
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 6.375
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 4.42
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 1.5955
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 0.98
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 221.34
1.39 | Malla Electrosoldada 15 X 15 X 6 | Kg | 6.28
1.14 | Concreto 3.000 psi Placa | M3 | 0.6
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 4
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 0.4
1.37 | Base Granular | m3 | 0.8
1.6 | Muro en ladillo a la vista dos caras | m2 | 11.1
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 11.1
1.61 | Puerta 1 | und | 1
Sub Total Caseta motobombas
10 | ANDEN EN PLACA CONCRETO AREA ADMINISTRATIVA
1.15 | Acero de Refuerzo | kg | 570.41
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 76.39
1.40 | Dilataciones juntas en andenes concreto | m3 | 90
1.37 | Base Granular | m3 | 54.56
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 27.58
1.39 | Malla electrosoldada 15 x 15 x 6 | Kg | 308.64
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 155.88
Sub Total Anden área administrativa
11 | ADECUACION CONTAINER BATERIA SANITARIA HOMBRES
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 34.56
1.68 | Raspado sandblasting y lijado paredes | m2 | 202.56
1.69 | Adecuacion y lijado de estructura del piso del container | m2 | 1
1.70 | Pintura paredes interiores de acabado final del container Blanco 2 manos tipo viniltex | m2 | 97.16
1.71 | Pintura anticorrosiva paredes interiores del container sobre lamina metalica | m2 | 101.2
1.72 | Pintura tipo Pintulux o su equivalente, Esmalte sintetico 3 en 1 Blanco para lamina exterior de container | m2 | 101.2
1.73 | S/I piso vinilico homogeneo de 2,0 mm de espesor | m2 | 25.8428
1.74 | Ventana 8 | und | 2
1.75 | Ventana 9 | und | 2
1.76 | Puerta 4 | und | 1
1.77 | Enchape muro baño (area ducha) | m2 | 3.9468
1.78 | Enchape piso baño (area ducha) | m2 | 3.8896
1.79 | Suministro e instalacion cabina sanitaria esquinera | und | 1
1.80 | Suministro e instalacion cabina sanitaria intermedia | und | 3
1.81 | Suministro e instlacion locker metalico lamina cal 28 de 16 puestos cada uno con puerta | und | 2
1.79 | Suministro e Intalacion de cabinas sanitarias esquineras | und | 3
1.80 | Suministro e Intalacion de cabinas sanitarias intermedias | und | 3
1.82 | Muro y cielo raso en drywall con aislante termico e=78 mm | m2 | 97.16
1.83 | Muro divisorio en drywall e=78 mm | m2 | 3.76
1.84 | Estuco para muro en drywall | m2 | 13
1.85 | Suministro e instalcion de Aire acondicionado 18.000 btu de 220v | und | 1
CIMENTACION
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 15.94
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 4.04
1.15 | Acero de refuerzo | Kg | 553.8
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 4.82
1.86 | Levantada, acarreo aproximado de 100 metros y ubicación final de container | und | 1
Sub Total container bateria sanitaria hombres
12 | ADECUACION CONTAINER BATERIA SANITARIA DAMAS
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 34.56
1.68 | Raspado sandblasting y lijado paredes | m2 | 202.56
1.69 | Adecuacion y lijado de estructura del piso del container | m2 | 1
1.70 | Pintura paredes interiores de acabado final del container Blanco 2 manos tipo viniltex | m2 | 97.16
1.71 | Pintura anticorrosiva paredes interiores del container sobre lamina metalica | m2 | 101.2
1.72 | Pintura tipo Pintulux o su equivalente; Esmalte sintetico 3 en 1 Blanco para lamina exterior de container | m2 | 101.2
1.73 | S/I piso vinilico homogeneo de 2,0 mm de espesor | m2 | 25.8428
1.74 | Ventana 8 | und | 2
1.75 | Ventana 9 | und | 2
1.76 | Puerta 4 | und | 1
1.77 | Enchape muro baño (area ducha) | m2 | 3.9468
1.78 | Enchape piso baño (area ducha) | m2 | 3.8896
1.79 | Suministro e instalacion cabina sanitaria esquinera | und | 1
1.80 | Suministro e instalacion cabina sanitaria intermedia | und | 3
1.81 | Suministro e instlacion locker metalico lamina cal 28 de 16 puestos cada uno con puerta | und | 2
1.79 | Suministro e Intalacion de cabinas sanitarias esquineras | und | 3
1.80 | Suministro e Intalacion de cabinas sanitarias intermedias | und | 3
1.82 | Muro y cielo raso en drywall con aislante termico e=78 mm | m2 | 97.16
1.83 | Muro divisorio en drywall e=78 mm | m2 | 3.76
1.84 | Estuco para muro en drywall | m2 | 13
1.85 | Suministro e instalcion de Aire acondicionado 18.000 btu de 220v | und | 1
CIMENTACION
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 15.94
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 4.04
1.15 | Acero de refuerzo | Kg | 553.8
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 4.82
1.86 | Levantada, acarreo aproximado de 100 metros y ubicación final de container | und | 1
Sub Total container bateria sanitaria Damas
13 | ADECUACION CONTAINER SALA DE JUNTAS Y OFICINA
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 34.56
1.68 | Raspado sandblasting y lijado paredes | m2 | 202.56
1.69 | Adecuacion y lijado de estructura del piso del container | und | 1
1.70 | Pintura paredes interiores de acabado final del container Blanco 2 manos tipo viniltex | m2 | 90.54
1.71 | Pintura anticorrosiva paredes interiores del container sobre lamina metalica | m2 | 94.58
1.72 | Pintura Pintulux Esmalte sintetico 3 en 1 Blanco para lamina exterior de container | m2 | 94.58
1.73 | S/I piso vinilico homogeneo de 2,0 mm de espesor | m2 | 25.8428
1.87 | Ventana 5 | und | 2
1.88 | Ventana 6 | und | 3
1.92 | Ventana 7 | und | 2
1.89 | Puerta 3 | und | 1
1.90 | Puerta 3A | und | 2
1.91 | Puerta 3B | und | 2
1.77 | Enchape muro baño | m2 | 3.9468
1.78 | Enchape piso baño | m2 | 3.8896
1.82 | Muro y cielo raso en drywall con aislante termico e=78 mm | m2 | 90.54
1.93 | Divisiones puestos de trabajo h=1,14 m y ancho 1,40 m | m2 | 3
1.83 | Muro divisorio en drywall e=78 mm | m2 | 7.53
1.84 | Estuco acabados del drywall | m2 | 13
1.85 | Suministro e instalcion de Aire acondicionado 18.000 btu de 220v | und | 1
CIMENTACION
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 15.94
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 4.04
1.15 | Acero de refuerzo | Kg | 553.8
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 4.82
1.86 | Levantada, acarreo aproximado de 100 metros y ubicación final de container | und | 1
Sub Total container sala de juntas
14 | ADECUACION CONTAINER OFICINAS
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 34.56
1.68 | Raspado sandblasting y lijado paredes | m2 | 202.56
1.69 | Adecuacion y lijado de estructura del piso del container | und | 1
1.70 | Pintura paredes interiores de acabado final del container Blanco 2 manos tipo viniltex | m2 | 94.58
1.71 | Pintura anticorrosiva paredes interiores del container sobre lamina metalica | m2 | 90.54
1.72 | Pintura Pintulux Esmalte sintetico 3 en 1 Blanco para lamina exterior de container | m2 | 94.58
1.73 | S/I piso vinilico homogeneo de 2,0 mm de espesor | m2 | 25.8428
1.87 | Ventana 5 | und | 2
1.88 | Ventana 6 | und | 3
1.92 | Ventana 7 | und | 2
1.89 | Puerta 3 | und | 1
1.90 | Puerta 3A | und | 2
1.91 | Puerta 3B | und | 2
1.77 | Enchape muro baño | m2 | 3.9468
1.78 | Enchape piso baño | m2 | 3.8896
1.82 | Muro y cielo raso en drywall con aislante termico e=78 mm | m2 | 94.58
1.93 | Divisiones puestos de trabajo h=1,14 m y ancho 1,40 m | m2 | 3
1.83 | Muro divisorio en drywall e=78 mm | m2 | 7.53
1.84 | Estuco acabados del drywall | m2 | 13
1.85 | Suministro e instalcion de Aire acondicionado 18.000 btu de 220v | und | 1
CIMENTACION
1.12 | Excavacion manual con retiro de material | m3 | 15.94
1.5 | Concreto 3.000 psi | m3 | 4.04
1.15 | Acero de refuerzo | Kg | 553.8
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 4.82
1.86 | Levantada, acarreo aproximado de 100 metros y ubicación final de container | und | 1
Sub Total container oficinas
15 | LABORATORIO PRODUCTO TERMINADO
1.12 | Excavacion Manual Con retiro de sobrantes | m3 | 8.32
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 11.2
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 10.816
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 2.52
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 0.98
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 591.57
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 42.7
1.14 | Concreto 3.000 psi Placa | m3 | 2.185
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 8.72
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 0.88
1.37 | Base Granular | m3 | 2.834
1.59 | Piso en Ceramica | m2 | 8.7191
1.6 | Muro en ladrillo a la vista dos caras | m2 | 27.002
1.23 | Pañete | m2 | 54.004
1.60 | Plantilla de nivelacion para pisos e=0,005 m | m2 | 8.72
1.94 | Puerta 6 | und | 2
1.95 | Ventana 10 | und | 2
1.24 | Estuco y pintura | m2 | 54.004
1.85 | Suministro e instalacion aire acond 12.000 BTU 220 v | und | 1
1.67 | Guarda escoba | m | 13
1.96 | Suministro e intalacion de dos muebles aereos de 0,4 m de profundidad, 0,6 m de altos, uno de 1,2 m de largo y el otro de 1,8 m de largo, con puertas de ancho 0,5 m (ver especificacion tecnica) | und | 1
1.97 | Suministro e intalacion de un mueble de piso de 0,6 m de ancho, 095 m de alto, en forma de "L", con puertas de ancho 0,5 m y gavetas de ancho max 0,5 m y alto 0,25 m (ver especificacion tecnica). Lomgitud total del mueble 5,13 m (incluye un modulo de esquina | und | 1
Sub Total laboratorio producto terminado
16 | SALA DE TABLEROS Y PLANTA ELECTRICA BODEGA TRILLA
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 9.2
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 62.964
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 11.96
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 6.854
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 2.205
1.38 | Concreto 2.500 psi solados | m3 | 0.74
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 993.62
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 83.33
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 47.46
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 4.296
1.37 | Base Granular | m3 | 8.59
1.6 | Muro en ladrillo a la vista dos caras | m2 | 45.91
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 45.91
1.98 | Placa de cubierta en metaldeck 2" y Perfil PHR 160 x 60 e=2 mm | m2 | 47.46
Sub Total Sala de tableros y PE Bodega Trilla
17 | SALA DE TABLEROS Y PLANTA ELECTRICA BODEGA SECADO
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 9.2
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 62.964
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 11.96
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 6.854
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 2.205
1.38 | Concreto 2.500 psi solados | m3 | 0.74
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 993.62
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 83.33
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 47.46
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 4.296
1.37 | Base Granular | m3 | 8.59
1.6 | Muro en ladrillo a la vista dos caras | m2 | 45.91
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 45.91
1.98 | Placa de cubierta en metaldeck 2" y Perfil PHR 160 x 60 e=2 mm | m2 | 47.46
Sub Total Sala de tableros y PE Bodega Secado
18 | TALLER PARA MANTENIMIENTO
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 8.64
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 40
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 11.232
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 7.298
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 1.96
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 1116
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 124.88
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 33.99
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 3.049
1.37 | Base Granular | m3 | 6.1
1.6 | Muro en ladrillo a la vista dos caras | m2 | 32.02
1.17 | Pintura impermeabilizacion muro en ladrillo cara externa | m2 | 32.02
1.99 | Puerta 18 | und | 1
2.1 | Ventana 19 | und | 4
1.98 | Placa de cubierta en metaldeck 2" y Perfil PHR 160 x 60 e=2 mm | m2 | 33.99
Sub Total Taller de mantenimiento
19 | PRESUPUESTO OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
2.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO 11/2" PVC RDE 20 | ML | 110
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 1" PVC RDE 21 | ML | 53.4
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" PVC RDE 13.5 | ML | 60
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 1/2"PVC RDE 13.5 | ML | 32.4
2.6 | SUMINISTRACION E INSTALACIÓN TEE 11/2" PVC RDE 20 | UND | 1
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 1"PVC RDE21 | UND | 1
2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 3/4" RDE 21 | UND | 18
2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION CODOS 11/2" PVC RDE 21 | UND | 3
2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODOS 1" PVC RDE 21 | UND | 2
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODOS 3/4" PVC RDE 13.5 | UND | 12
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODOS 1/2" PVC RDE 13.5 | UND | 15
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN 11/2"A 1"PVC RDE 13.5 | UND | 2
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN 1" A 3/4" PVC RDE 21 | UND | 2
2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" PVC RDE 21 | UND | 3
2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS 3/4" DE CORTE | UND | 9
2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | UND | 11
2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO | UND | 15
2.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA | UND | 4
2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS | UND | 3
2.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA 1HP CON HIDRONEUMATICO 100L | UND | 2
Sub Total agua potable
RED CONTRAINCENDIOS
2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 3" EN ACERO | ML | 137
2.23 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2 1/2" ACERO | ML | 64
2.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3"*3" ACERO | UND | 4
2.25 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE 2 1/2"* 2 1/2" | UND | 1
2.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS 3*3" ACERO | UND | 2
2.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CODOS 2 1/2"* 2 1/2" ACERO | UND | 2
2.28 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCIONES 3* 2 1/2" ACERO | UND | 5
2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES TIPO III | UND | 2
2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESAS YEE EN BRONCE DE 4*2 1/2" | UND | 2
2.31 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA 15 HP | UND | 2
2.32 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 36.18
2.33 | COLCHON DE ARENA | M3 | 6.03
1.11 | RELLENO MATERIAL EXCAVACION | M3 | 30.15
Sub Total red contraincendios
AGUAS RESIDUALES
2.34 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 6" PVC SANITARIO | ML | 90.6
2.35 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 4" PVC SANITARIO | ML | 125.8
2.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" PVC SANITARIO | ML | 31.4
2.37 | SUMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE CODO 45° 4" PVC SANITARIO | UND | 8
2.38 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° 2" PVC SANITARIO | UND | 4
2.39 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° PVC SANITARIO 2" | UND | 7
2.40 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE 4"*2" PVC SANITARIA | UND | 10
2.41 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE 2"*2" PVC SANITARIA | UND | 6
2.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE 4"*4" PVC SANITARIA | UND | 7
2.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 2" PVC SANITARIO | UND | 8
2.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SIFÓN 2" ACERO INOXIDABLE | UND | 8
2.45 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2" PVC VENTILACION | UND | 26.8
2.46 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° 2" | UND | 6
2.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 2"*2" PVC VENTILACION | UND | 2
2.48 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [LADRILLO] | UND | 5
2.32 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 7.06
2.33 | COLCHON DE ARENA | M3 | 5.3
1.11 | RELLENO MATERIAL EXCAVACION | M3 | 1.77
Sub Total aguas residuales
AGUAS LLUVIAS
2.49 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA 4" PVC A.LL | ML | 12
2.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES 0.20*0.25 | ML | 50
2.51 | CONSTRUCCION DE CUNETA 0.40*0.20 ENCONCRETO DE 3.000 PSI | ML | 185
1.11 | RELLENO MATERIAL EXCAVACION | M3 | 25.9
Sub Total aguas lluvias
TRATAMIENTO AGUA POTABLE
2.52 | SUMINISTRO E INSTALACION PTAP COMPACTA 2L/S | UND | 1
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
2.53 | SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | UND | 1
Sub Total sistemas de tratamiento aguas
20 | LABORATORIO MATERIA PRIMA Y BASCULA
1.12 | Excavacion Manual con retiro de sobrantes | m3 | 6.39
1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 25
1.13 | Relleno Material Compactado seleccionado | m3 | 8.307
1.14 | Concreto 3.000 psi zapatas,vigas,columnas | m3 | 4.25
1.4 | Concreto Ciclopeo | m3 | 1.47
1.15 | Acero de Refuerzo | Kg | 571.62
1.39 | Malla Electrosoldada de 15x15x6 | Kg | 82.52
1.14 | Concreto 3.000 psi Placa | m3 | 3.2
1.5 | Concreto 3.000 psi piso | m3 | 2.24
1.37 | Base Granular | m3 | 8.73
1.59 | Piso en Ceramica | m2 | 22.3
1.60 | Plantilla de nivelacion para pisos e=0,005 m | m2 | 22.3
1.58 | Impermeabilizacion placa de cubierta | m2 | 22.3
1.6 | Muro ladrillo vista a dos caras | m2 | 56.23
1.23 | Pañete | m2 | 151.44
1.24 | Estuco y pintura | m2 | 151.44
1.94 | Puerta 6 | und | 2
2.54 | Puerta 7 | und | 1
2.55 | Puerta 8 | und | 1
1.95 | Ventana 10 | und | 2
2.56 | Ventana 11 | und | 1
2.57 | Ventana 12 | und | 1
1.85 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 18000 btu 220 v | und | 1
1.67 | Guarda escoba | m | 22.06
1.96 | Suministro e intalacion de dos muebles aereos de 0,4 m de profundidad, 0,6 m de altos, uno de 1,2 m de largo y el otro de 1,8 m de largo, con puertas de ancho 0,5 m (ver especificacion tecnica) | und | 1
1.97 | Suministro e intalacion de un mueble de piso de 0,6 m de ancho, 095 m de alto, en forma de "L", con puertas de ancho 0,5 m y gavetas de ancho max 0,5 m y alto 0,25 m (ver especificacion tecnica). Lomgitud total del mueble 5,13 m (incluye un modulo de esquina | und | 1
Sub Total laboratorio mat prima y bascula
21 | OBRAS ELECTRICAS
REDES DE MEDIA TENSION
3.1 | Suministro, montaje e instalación de estructura teminal en media tensión aerea E-550 según norma CENS. | Und | 1
3.2 | Suministro, montaje e instalación de estructura en abertura, en bandera aerea E-562 según norma CENS. | Und | 1
3.3 | Suministro, montaje e instalación de estructura de paso en bandera E-523 según norma CENS. | Und | 1
3.4 | Suministro, montaje e instalación de estructura terminal E-553 en semibandera según norma CENS. | Und | 1
3.5 | Suministro, transporte, hoyada, hincada y aplomada de poste de concreto de 12 m x 750 kgs. | Und | 2
3.6 | Suministro, transporte, hoyada, hincada y aplomada de poste de concreto de 12 m x 1050 kgs. | Und | 1
3.7 | Servicio línea viva de CENS. | hrs | 6
3.8 | Suministro, montaje e instalación de estructura 730 con interruptor seccionador en media tensión exterior. | Und | 1
3.9 | Suministro y tendido de red en media tensión aérea en 3 No. 1/0 ACSR desnudo. | m | 120
3.10 | Bajante en tubo metálico galvanizado IMC de 4" por 6 m con capacetes y elementos de sujección con curvas galvanizadas. | Und | 1
3.11 | Suministro, montaje e instalación de crucetas de portamufas. | Und | 1
3.12 | Suministro, instalación y cableado de cable monopolar para media tensión 15kv de cobre 3 No. 2/0 XLPE. 133% | m | 51
3.13 | Caja de inspeccion para media tensión de 120 x 90 x 100 cm. Con doble tapa y marco reforzado para paso vehicular. | Und | 1
3.14 | Suministro, canalización e instalación de tubo PVC en 2Ø4" tipo pesado. | m | 16
3.15 | Suministro, montaje e instalación de celda de medida media tensión. | Und | 1
3.16 | Suministro, montaje e instalación de celda en media tensión, entrada de protección. | Und | 1
3.17 | Suministro y armado de terminal premoldeado para media tensión de 15 kv tipo exterior. | Und | 3
3.18 | Suministro y armado de terminal premoldeado para media tensión de 15 kv tipo interior. | Und | 15
Sub Total redes de media tension
SUBESTACION TABLEROS ELECTRICOS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3.19 | Montaje y armado de Celda para transformador de 800 kva. | und | 1
3.20 | Suministro, montaje e instalación de banco de condensadores de 300 kvar | Und | 1
3.21 | Suministro, montaje e instalación de tablero general de acometidas según diagrama unifilar. (Totalizador general de 3x800-1000 amp caja moldeada, protecciones de 3x150, 3x40, 3x600, 3x450 y barraje de 1600 amp.) | Und | 1
3.22 | Suministro, montaje e instalación de transferencia automática para planta de emergencia de 300 kva con interruptores automáticos de 3x450 amp. | Und | 1
3.23 | Suministro, montaje e instalación de tablero de bodega No. 2 Area de trilla. | Und | 1
3.24 | Montaje de transformador tipo seco baja-baja de 250 kva. | Und | 1
3.25 | Montaje de transformador tipo seco baja-baja de 100 kva. | Und | 1
3.26 | Suministro, montaje e instalación de tablero de bodega No. 1 secado. | Und | 1
3.27 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 18 circuitos, tipo NTQ-418 T con espacio para totalizador - Tablero Servicios Generales Bodega Trilla | Und | 1
3.28 | Suministro, montaje e instalación de tablero carga de emergencia | Und | 1
3.29 | Suministro, montaje e instalación de tablero oficinas container y porteria | Und | 3
3.30 | Suministro, montaje e instalación de tablero iluminación exterior | Und | 1
3.31 | Suministro, montaje e instalación de tablero báscula | Und | 2
3.32 | Suministro, montaje e instalación de tablero taller de mantenimiento. | Und | 1
3.33 | Suministro, montaje e instalación de tablero servicios generales bodega trilla. | Und | 1
3.34 | Suministro, montaje e instalación de tablero tomas iluminación subestación. | Und | 1
3.35 | Suministro, montaje e instalación de malla para el sistema de puesta a tierra según diseño eléctrico. | Und | 1
3.36 | Suministro y cableado de acometida principal en 3 (3 No. 500 MCM + 1 No. 500 MCM) + 4/0 T. | Und | 12
3.38 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 1/0 + 1 No. 2T. De tablero general de acometidas a tablero banco de condensadores. | m | 10
3.39 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 8 + 1 No. 8T. Para DPS supresor de pico de voltaje. | m | 2
3.40 | Suministro y cableado de acometida alimentador 2 (4 No. 400 MCM) + 2T. Para tramo de tablero general de acometidas a tablero general bodega #2 área de trilla. | m | 6
3.41 | Suministro y cableado de acometida alimentador 2 (4 No. 300 MCM) + 2T. De tablero general a transferencia automática. | m | 11
3.42 | Suministro y cableado de acometida alimentador 2 (4 No. 300 MCM) + 2T. De transferencia automática a planta eléctrica. | m | 9
3.43 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 2 + No. 8T. Desde transferencia automática a transformador tiposeco de 100kva. | m | 12
3.44 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 4/0 + No. 2T. Desde transformador tiposeco de 100kva a tablero cargas de emergencia. | m | 6
3.45 | Suministro y cableado de acometida alimentador 2 (4 No. 300 MCM) + 1/0T. Desde transferencia automática a transformador baja-baja de 250 kva. | m | 135
3.46 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 8 AWG + 8T. Desde tableros carga de emergencia a tablero toma iluminación subestación. | m | 6
3.47 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 6 AWG + 8T. Desde tablero carga de emergencia a tablero de servicios generales bodega trilla. | m | 10
3.48 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 8 AWG + 8T. Desde tablero carga de emergencia a tablero de iluminación exterior. | m | 6
3.49 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 8 AWG + 8T. Desde tablero carga de emergencia a tablero de oficinas containers. | m | 110
3.50 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 8 AWG + 8T. Desde tablero carga de emergencia a tablero báscula. | m | 110
3.51 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 4 AWG + 8T. Desde tablero carga de emergencia a tablero taller de mantenimiento. | m | 60
3.52 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 500 MCM + No. 1/0T. Desde transformador tiposeco de 250 kva baja-baja a tablero bodega 1 secado. | m | 10
3.53 | Suministro y cableado de acometida alimentador 4 No. 6AWG + No. 8T. Desde transformador tiposeco de 250 kva baja-baja a tablero servicios generales bodega secado. | m | 12
3.54 | Suministro, canalización e instalación de tubo PVC en 2Ø4" tipo pesado. Para transformador tipo seco baja-baja de 250kva. | m | 135
3.55 | Suministro, canalización e instalación de tubo PVC en 1Ø1" tipo pesado. Para tablero oficinas containers. | m | 110
3.56 | Suministro, canalización e instalación de tubo PVC en 1Ø1" tipo pesado. Para tablero báscula. | m | 110
3.57 | Suministro, canalización e instalación de tubo PVC en 2Ø1-1/2" tipo pesado. Para taller mantenimiento. | m | 60
3.58 | Caja de paso de 80 x 80 x 100 cm | Und | 2
3.59 | Caja de paso de 60 x 60 x 100 cm | Und | 30
|  | Sub Total |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
TALLER PARA MANTENIMIENTO
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 8
3.61 | Salida toma especial para equipo de soldadura en tubería E.M.T. de 1" | Und | 1
3.62 | Salida toma especial para mantenimiento 220 V en tubería E.M.T. de 1" | Und | 2
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 6
3.64 | Suministro, montaje e instalación de lámpara tipo industrial LED Hermética de 2 x 18 w. | Und | 6
3.65 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 18 circuitos, tipo NTQ-418 T con espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 9
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
3.68 | Interruptor automático de 2x30 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
3.69 | Interruptor totalizador en tablero de 3x80 a 25 kA 240 VAC | Und | 1
Sub Total
BASCULA Y LABORATORIO DE MATERIA PRIMA
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 7
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 9
3.70 | Suministro e instalación de salida para tomacoriente 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4". Aire acondicionado. | Und | 1
3.65 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 18 circuitos, tipo NTQ-418 T con espacio para totalizador | Und | 1
3.71 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 12 circuitos, tipo NTQ-412 T sin espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 9
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 2
3.72 | Interruptor totalizador en tablero de 3x40 a 25 kA 240 VAC | Und | 1
Sub Total
CONTAINER OFICINAS
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 9
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 18
3.70 | Suministro e instalación de salida para tomacoriente 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4". Aire acondicionado. | Und | 2
3.65 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 18 circuitos, tipo NTQ-418 T con espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 5
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 2
3.73 | Interruptor automático de 3x30 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
3.72 | Interruptor totalizador en tablero de 3x40 a 25 kA 240 VAC | Und | 1
Sub Total
CONTAINER SALA JUNTAS Y OFICINA
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 11
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 18
3.70 | Suministro e instalación de salida para tomacoriente 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4". Aire acondicionado. | Und | 2
3.73 | Suministro e instalacion salida tomacorriente doble con polo a tierra monofásica GFCI de muro, 15 amperios, 120V incluye toma, tubería EMT, de 1/ 2 y/o 3/4, caja metálica galvanizada, conector de resorte y cable LSHF # 12 | Und | 1
3.65 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 18 circuitos, tipo NTQ-418 T con espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 4
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 3
3.73 | Interruptor automático de 3x30 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
Sub Total
CONTAINER BATERIA SANITARIA DAMAS
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 32
3.73 | Suministro e instalacion salida tomacorriente doble con polo a tierra monofásica GFCI de muro, 15 amperios, 120V incluye toma, tubería EMT, de 1/ 2 y/o 3/4, caja metálica galvanizada, conector de resorte y cable LSHF # 12 | Und | 2
3.74 | Caja de paso 10x10 en calibre 18 | Und | 2
Sub Total
CONTAINER BATERIA SANITARIA HOMBRES
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 32
3.73 | Suministro e instalacion salida tomacorriente doble con polo a tierra monofásica GFCI de muro, 15 amperios, 120V incluye toma, tubería EMT, de 1/ 2 y/o 3/4, caja metálica galvanizada, conector de resorte y cable LSHF # 12 | Und | 2
3.74 | Caja de paso 10x10 en calibre 18 | Und | 2
Sub Total
CASETA DE VIGILANCIA (PORTERIA)
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 4
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 3
3.75 | Tablero de automaticos tipo riel Din para 12 circuitos. Incluye Barrajes de tierra, neutro y peine monofásico de 12 pasos. | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 4
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 3
Sub Total
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS SUBESTACION
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 4
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 10
3.76 | Salida toma especial para mantenimiento 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4" | Und | 2
3.71 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 12 circuitos, tipo NTQ-412 T sin espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 3
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 2
3.73 | Interruptor automático de 3x30 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
Sub Total
SUBESTACION BAJA - BAJA BODEGA DE SECADO
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 2
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 2
3.76 | Salida toma especial para mantenimiento 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4" | Und | 1
Sub Total
BODEGA DE SECADO
3.77 | Suministro e instalación de bandeja portacable de 40 x 10 cm. | ml | 90
3.78 | Suministro e instalación de alimentador para ventilador 1 Silo SAG 2. En 3 No. 6 + 8T. | ml | 95
3.78 | Suministro e instalación de alimentador para ventilador 2 Silo SAG 2. En 3 No. 6 + 8T. | ml | 98
3.78 | Suministro e instalación de alimentador para ventilador 1 Silo SAG 1. En 3 No. 6 + 8T. | ml | 90
3.78 | Suministro e instalación de alimentador para ventilador 2 Silo SAG 1. En 3 No. 6 + 8T. | ml | 97
3.79 | Suministro e instalación de tubería E.M.T. de 1-1/4" para ventilador 1 silo SAG 2. | ml | 55
3.79 | Suministro e instalación de tubería E.M.T. de 1-1/4" para ventilador 2 silo SAG 2. | ml | 56
3.79 | Suministro e instalación de tubería E.M.T. de 1-1/4" para ventilador 1 silo SAG 1. | ml | 45
3.79 | Suministro e instalación de tubería E.M.T. de 1-1/4" para ventilador 2 silo SAG 1. | ml | 48
3.80 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de granos a silos en 3 No. 2 + 8T. | ml | 83
3.81 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" para elevador de granos a silos. | ml | 13
3.82 | Suministro e instalación de alimentador entre elevador y ventiladores silos en 3 No. 10 + 10T. En tubería EMT 3/4" | ml | 90
3.83 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportador a elevador en 3 No. 6 + 8T. | ml | 78
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para correa transportadora a elevador. | ml | 15
3.84 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cascarilla en 3 No. 8 + 8T. | ml | 70
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para correa transportadora a elevador. | ml | 15
3.86 | Suministro e instalación de alimentador para horno biomasa en 3 No. 4 + 8T. | ml | 65
3.87 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" para horno biomasa. | ml | 15
3.84 | Suministro e instalación de alimentador transportadora de cadena de carga en 3 No. 8 + 8T. | ml | 38
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para transportadora de cadena de carga. | ml | 18
3.88 | Suministro e instalación de alimentador transportadora de cadena de descarga SS en 3 No. 8 + 8T. | ml | 45
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para transportadora de cadena de descarga SS. | ml | 20
3.84 | Suministro e instalación de alimentador secado de aire compresor en 3 No. 8 + 8T. | ml | 85
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para secado de aire compresor . | ml | 15
3.84 | Suministro e instalación de alimentador secado de aire compresor 5hp en 3 No. 8 + 8T. | ml | 85
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para secado de aire compresor 5hp. | ml | 15
3.84 | Suministro e instalación de alimentador transportadora de cadena de descarga SP en 3 No. 8 + 8T. | ml | 78
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para transportadora de cadena de descarga SP. | ml | 20
3.84 | Suministro e instalación de alimentador báscula de paso en 3 No. 8 + 8T. | ml | 78
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para báscula de paso. | ml | 20
3.84 | Suministro e instalación de alimentador elevador de cangilones a secadora en 3 No. 8 + 8T. | ml | 57
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para elevador de cangilones a secadora. | ml | 18
3.84 | Suministro e instalación de alimentador elevador de cangilones a prelimpiadoras en 3 No. 8 + 8T. | ml | 43
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para elevador de cangilones a prelimpiadoras. | ml | 18
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para prelimpiadoras en 3 No. 6 + 6T. | ml | 45
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para prelimpiadoras. | ml | 18
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para transportadora helicoidal a silos en 3 No. 6 + 6T. | ml | 58
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para transportadora helicoidal a silos. | ml | 28
3.84 | Suministro e instalación de alimentador para silo pulmón 1 en 3 No. 8 + 8T. | ml | 88
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para silo pulmón 1. | ml | 35
3.84 | Suministro e instalación de alimentador para silo pulmón 2 en 3 No. 8 + 8T. | ml | 95
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para silo pulmón 2. | ml | 35
3.89 | Suministro e instalación de alimentador para secadora grano 1 en 3 No. 4 + 4T. | ml | 40
3.87 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" para secadora grano 1. | ml | 25
3.89 | Suministro e instalación de alimentador para secadora grano 2 en 3 No. 4 + 4T. | ml | 45
3.87 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" para secadora grano 2. | ml | 18
3.89 | Suministro e instalación de alimentador para secadora grano 3 en 3 No. 4 + 4T. | ml | 50
3.87 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" para secadora grano 3. | ml | 18
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para elevador báscula de paso en 3 No. 6 + 6T. | ml | 57
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para elevador báscula de paso. | ml | 37
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportadora a silo 1 en 3 No. 6 + 6T. | ml | 127
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para correa transportadora a silo 1. | ml | 37
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportadora a silo 2 en 3 No. 6 + 6T. | ml | 148
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para correa transportadora a silo 2. | ml | 38
3.84 | Suministro e instalación de alimentador para electrobomba de 1/2 hp en 3 No. 8 + 8T. | ml | 46
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para electrobomba de 1/2 hp. | ml | 15
3.90 | Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble Nema 5-15 R color blanco monofásica sobrepuesta con polo a tierra, tubería EMT de 1/2" y/o 3/4", caja tipo Rawelt, conector de resorte y cable LSHF # 12. Incluye toma LEVITON. | Und | 21
3.91 | Salida toma especial para mantenimiento 220 V en tubería EMT. de 1/2" | Und | 7
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 59
3.91 | Salida trifásica en tubería EMT de 3/4" para bomba pozo. | Und | 1
3.92 | Suministro e instalación de luminaria led High Bay de 400w | Und | 12
3.93 | Suministro, montaje e instalación de lámpara tipo industrial LED Hermética de 2 x 18 w. | Und | 2
3.94 | Suministro e instalación de reflector led de 100w | Und | 6
3.95 | Tablero trifasico de distribucion servicios generales bodega de secado con barraje de 100A, totalizador general de 3x50amp, 2 breaker automaticos de 1x20A, 4 automaticos 2x20A y 1 breaker automatico 3x40A | Und | 1
3.96 | Tablero trifasico de distribucion servicios generales silos con barraje de 100A, totalizador general de 3x40amp y 7 breaker automaticos de 1x20A | Und | 1
Sub Total
APANTALLAMIENTO BODEGA DE SECADO
3.97 | Suministro e instalación de punta captadora 60 cm | Und | 13
3.98 | Suministro e instalación de punta para rayo tipo franklin de 3m | Und | 1
3.99 | Suminsitro e instalación de alambrón de aluminio de 50 ml2 | ml | 248
4.1 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 | ml | 258
4.2 | Suministro e instalación de 4 varillas, varilla para puesta tierra, con tratamiento. Adición del soldadura codwell. | Und | 4
Sub Total
APANTALLAMIENTO BODEGA DE TRILLA
3.97 | Suministro e instalación de punta captadora 60 cm | Und | 13
3.98 | Suministro e instalación de punta para rayo tipo franklin de 3m | Und | 1
3.99 | Suminsitro e instalación de alambrón de aluminio de 50 ml2 | ml | 248
4.1 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 | ml | 258
4.2 | Suministro e instalación de 4 varillas, varilla para puesta tierra, con tratamiento. Adición del soldadura codwell. | Und | 4
Sub Total
BODEGA DE TRILLA
3.90 | Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble Nema 5-15 R color blanco monofásica sobrepuesta con polo a tierra, tubería EMT de 1/2" y/o 3/4", caja tipo Rawelt, conector de resorte y cable LSHF # 12. Incluye toma LEVITON. | Und | 22
4.3 | Suministro e instalación de salida para tomacoriente 220 V en tubería E.M.T. de 1" | Und | 3
3.92 | Suministro e instalación de luminaria led high bay de 400W | Und | 16
3.63 | Suministro e instalación para salida iluminacIón en tubería EMT de 1/2" | Und | 31
3.93 | Suministro, montaje e instalación de lámpara tipo industrial LED Hermética de 2 x 18 w. | Und | 2
4.6 | Suministro e instalación de reflector led de 100W en tubería EMT de 1/2" | Und | 8
4.4 | Suministro e instalación de aplique industrial led de 20W | Und | 6
3.77 | Suministro e instalación de bandeja portable de 40x10 | ml | 120
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 1 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 97
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 1. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para prelimpieza y limpieza de granos en 3 No. 12 + 12T. | ml | 90
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para prelimpieza y limpieza de granos. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 2 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 83
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 2. | ml | 18
4.8 | Suministro e instalación de alimentador para descarcarador p/arroz en 3 No. 10 + 10T. | ml | 83
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para descarcarador p/arrroz. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para cámara de aspiración de cáscaras en 3 No. 12 + 12T. | ml | 78
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para Cámara de aspiración de cáscaras. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para ventilador y doseador para cascaras en 3 No. 12 + 12T. | ml | 57
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para ventilador y deoseador para cascaras. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 3 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 42
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 3. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para mesa Paddy alveolada en 3 No. 12 + 12T. | ml | 46
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para mesa Paddy alveolada. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para transportador sin fin en 3 No. 12 + 12T. | ml | 57
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para transportador sin fin. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 4 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 45
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 4. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 5 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 45
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 5. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 6 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 45
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 6. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para separador densimetrico en 3 No. 12 + 12T. | ml | 40
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para separador densimetrico. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 7 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 42
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 7. | ml | 18
4.10 | Suministro e instalación de alimentador para pulidor horizontal para arroz 1 en 3 No. 1/0 + 8T | ml | 38
4.11 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" para pulidor horizontal para arroz 1. | ml | 18
4.12 | Suministro e instalación de alimentador para pulidor horizontal para arroz 2 en 3 No. 2 + 8T | ml | 38
4.11 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" para pulidor horizontal para arroz 2. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 8 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 46
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 8. | ml | 18
4.13 | Suministro e instalación de alimentador para pulidor con microaspersión en 3 No. 2 + 2T | ml | 44
4.11 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" para pulidor con microaspersión. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 9 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 46
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 9. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para clasificador de zarandas en 3 No. 12 + 12T. | ml | 42
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para clasificador de zarandas. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 10 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 41
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 10. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para clasificador plan rotatorio en 3 No. 12 + 12T. | ml | 43
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para clasificador plan rotatorio. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 11 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 44
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 11. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 12 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 44
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 12. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para clasificador trieur en 3 No. 12 + 12T. | ml | 38
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para clasificador trieur. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 13 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 44
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 13. | ml | 18
3.78 | Suministro e instalación de alimentador para sistema de transporte y antipolución 1 en 3 No. 6 + 8T. | ml | 58
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para sistema de transporte y antipolución 1. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para exhaustor de afrecho en 3 No. 10 + 10T. | ml | 62
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para exhaustor de afrecho. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para transportador sin fin 2 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 55
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para transportador sin fin 2. | ml | 20
3.88 | Suministro e instalación de alimentador para sistema de transporte y antipolución 2 en 3 No. 6 + 6T. | ml | 52
3.79 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para sistema de transporte y antipolución 2. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para motor tolva del elevador 1 en 3 No. 10 + 10T. | ml | 54
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para motor tolva del elevador 1. | ml | 18
3.84 | Suministro e instalación de alimentador para motor tolva del elevador 2 en 3 No. 8 + 8T. | ml | 54
3.85 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para motor tolva del elevador 2. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para motor tolva del elevador 3 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 54
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para motor tolva del elevador 3. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 14 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 50
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 14. | ml | 20
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para transportador sin fin 3 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 55
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para transportador sin fin 3. | ml | 18
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 15 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 58
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 15. | ml | 20
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para transportador sin fin 4 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 55
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para transportador sin fin 4. | ml | 20
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportadora en 3 No. 12 + 12T. | ml | 62
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para correa transportadora. | ml | 20
4.5 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de cangilones 16 en 3 No. 12 + 12T. | ml | 68
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" para elevador de cangilones 16. | ml | 20
3.89 | Suministro e instalación de alimentador para prensa de cascarilla en 3 No. 4 + 4T. | ml | 56
4.7 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" para prensa de cascarilla. | ml | 20
4.13 | Suministro e instalación de alimentador para compresor de aire en 3 No. 2 + 2T. | ml | 32
4.11 | Suministro e instalación de tubería EMT de 2" para compresor de aire. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportadora descarga silos en 3 No. 10 + 10T. | ml | 68
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para correa transportadora descarga silos. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para correa transportadora a molino en 3 No. 10 + 10T. | ml | 65
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para correa transportadora a molino. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para elevador de granos a molino en 3 No. 10 + 10T. | ml | 72
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para elevador de granos a molino. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para transportador helicoidal a silos P en 3 No. 10 + 10T. | ml | 62
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para transportador helicoidal a silos P. | ml | 18
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para báscula de paso en 3 No. 10 + 10T. | ml | 47
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para báscula de paso. | ml | 20
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para transformador de control tipo industrial en 3 No. 10 + 10T. | ml | 40
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para transformador de control tipo industrial. | ml | 20
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para seccionador eléctrico futura pack FMG5000 en 3 No. 10 + 10T. | ml | 78
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para seccionador eléctrico futura pack FMG5000. | ml | 20
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para empaquetadura futura pack maxim en 3 No. 10 + 10T. | ml | 78
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para empaquetadura futura pack maxim. | ml | 20
3.82 | Suministro e instalación de alimentador para enfardadora futura stock FAG plus en 3 No. 10 + 10T. | ml | 78
4.9 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" para enfardadora futura stock FAG plus. | ml | 20
Sub Total
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
3.60 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 5
3.63 | Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería E.M.T. De 1/2". | Und | 2
3.70 | Suministro e instalación de salida para tomacoriente 220 V en tubería E.M.T. de 1-1/4". Aire acondicionado. | Und | 1
3.71 | Suministro e instalacion de Tablero de automáticos para 12 circuitos, tipo NTQ-412 T sin espacio para totalizador | Und | 1
3.66 | Interruptor automático de 1x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 2
3.67 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 1
3.72 | Interruptor totalizador en tablero de 3x40 a 25 kA 240 VAC | Und | 1
|  | Sub Total |  |  | 0
ALUMBRADO EXTERIOR
4.14 | Suministro e instalación de luminaria led de 60W 3000 h de uso. | Und | 21
4.15 | Suministro, transporte, hoyada, hincada, aplomada de poste de 8 m por 510kg. | Und | 16
4.16 | Suminstro e instalación de caja de paso de 30x30x20 para alumbrado público. | Und | 20
3.71 | Tablero de automáticos para 12 circuitos, tipo NTQ-412 T sin espacio para totalizador - Tablero Alumbrado Exterior | Und | 1
4.17 | Interruptor automático de 2x20 A 240 V 10 KA Enchufable | Und | 2
4.18 | Suministro e instalación de conectores gel para alumbrado público. | Und | 60
4.19 | Suministro e instalación de alimentador para alumbrado público en 2 No. 6 + 6T (S80000) en tubería PVC de 1-1/4" | ml | 980
Sub Total
TRAMITES ANTE ORL Y LEGALIZACION PROYECTO ELECTRICO
4.20 | Trámite y legalización ante operador de red. | Und | 1
4.21 | Certificación RETIE | Und | 1
4.22 | Certificación RETILAP | Und | 1
Sub Total
TOTAL COSTO DIRECTO
|  | (A) ADMINISTRACION |  | %__
|  | (I) IMPREVISTOS |  | %__
|  | (U) UTILIDAD |  | %__
TOTAL AIU
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | %__
VALOR TOTAL CON IVA
Atentamente les saluda,
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Información de contacto: